## 설계표지
설 계 년월일 | 2018년 월 일 |  |  |  | 본부장 |  | 소 장 | 팀 장 |  |  | 검산자 |  | 담당자
재이용수 공급설비 보완 및 노후펌프 교체 공사
|  |  |  | 공사개요 : |  |  | 재이용수 공급설비 보완 및 노후펌프 교체 공사 1식
|  |  | 총공사비 : |  |  | 45003000 |  |  | 원 | (￦ |  | 45003000 | )
(관급 : \22,000,000원, 도급 : \23,003,000원)

## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. 공 사 명 : 재이용수 공급설비 보완 및 노후펌프 교체 공사
2. 위 치 : 안동시 앙실3길 21-20(수하동 660) 안동공공하수처리장
3. 목 적 : 재이용수 공급부족 현상 개선을 위한 노후펌프 교체 및 용수공급배관
설치를 통한 재이용수 공급성능을 향상시키고자 함.
4. 공사개요 : 노후용수공급 펌프 교체 및 배관설치(STS 304 150A ⅹ 15m)
하수찌꺼기시설 용수공급 배관 설치, 신규펌프설치 및 노후펌프 교체
(STS 304 50A ⅹ 56m)
5. 시행기간 : 본 공사는 착공일로부터 90일간으로 한다
6. 설계변경 : 본 용역은 공정 및 물량의 변동이 불가피할 때 설계 변경할 수 있다.
7. 안전조치 : 작업중 안전조치를 철저히 하며, 안전사고로 인한 모든 책임은 도급자가 진다.

## 원가계산서
원 가 계 산 서
공사명 : 재이용수 공급배관 및 노후펌프 교체 공사
구 분 비 목 |  |  |  | 적 용 요 율 | 적 용 금 액 | 구성비(%) | 비고
순 공 사 원 가 | A. | 재 료 비 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| B. | 노 무 비 |  |  | 0
|  | (1) | 직 접 노 무 비 |  | 0
|  | (2) | 간 접 노 무 비 | 7.9 | 0 |  |  | 7.9
| C. | 경 비 |  |  | 0
|  | (1) | 내 역 서 상 경 비 |  | 0
|  | (2) | 산 재 보 험 료 | 4.05 | 0 |  |  | 4.05
|  | (3) | 고 용 보 험 료 | 0.87 | 0 |  |  | 0.87
|  | (4) | 건 강 보 험 료 | 1.7 | 0 |  |  | 1.7
|  | (5) | 연 금 보 험 료 | 2.49 | 0 |  |  | 2.49
|  | (6) | 노인장기요양보험료 | 7.38 | 0 |  |  | 7.38
|  | (7) | 퇴직공제부금비 | 2.3 |  |  |  | 2.3
|  | (8) | 건설기계대여대금 지급보증서 발급금액 | 0.41 |  |  |  | 0.41
|  | (9) | 산업안전보건관리비 | 1.85 | 0 |  |  | 1.85 | 1.85 | 0
|  | (10) | 기 타 경 비 | 5.5 | 0 |  |  | 5.5 | 1.85
|  | (11) | 건설하도급대금 지급보증서 발급수수료 | 0.075 |  |  |  | 0.075
|  | (12) | 환 경 보 전 비 | 0.5 | 0 |  |  | 0.5
D. | 일 반 관 리 비 |  |  | 4.95 | 0 |  |  | 4.95 | 원단위절사
E. | 이 윤 |  |  | 15 |  |  |  | 15 | -2931
F. | 공급가액 |  |  |  | 0
G. | 부 가 가 치 세 |  |  | [F]×10% | 0 |  |  |  | 0
H. | 도급액 |  |  | [F]+[G] | 0
I. | 관급자재비(펌프,전동기포함)
J. | 총 공 사 비 |  |  | [A+B+C+D+E+F+G] | 0
J. | 관급자재비(도급자설치비) |  |  |  | 0
K. | 총 공 사 비 |  |  |  | 0

## 공사집계표
공 사 집 계 표
[재이용수 공급설비 보완 및 노후펌프 교체 공사]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
Ⅰ. 관급자재비(펌프) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0101 |  | 01 |  | 2
[13 empty] | 010101 |  | 0101 |  | 3
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010101 |  | 010101 |  | 4
2하수찌꺼기시설 용수공급 펌프 및 배관 설치 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101010102 |  | 01010101 |  | 5
① 하수찌꺼기시설 용수공급 펌프 및 배관 설치 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
② 잡철물제작설치(STS) 간단 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101010103 |  | 01010101 |  | 5
3 재이용수 공급 배관 설치 및 노후 펌프교체 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010102 |  | 010101 |  | 4
① 재이용수 공급 배관 설치 및 노후 펌프교체 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010101010301 |  | 0101010103 |  | 6
② 잡철물제작설치(STS) 간단 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010101010302 |  | 0101010103 |  | 6
[13 empty] | 0101010201 |  | 01010102 |  | 5
[13 empty] | 0101010202 |  | 01010102 |  | 5
[13 empty] | 010101020201 |  | 0101010202 |  | 6
[13 empty] | 010101020202 |  | 0101010202 |  | 6
[13 empty] | 01010104 |  | 010101 |  | 4
[13 empty] | 0101010401 |  | 01010104 |  | 5
[13 empty] | 0101010402 |  | 01010104 |  | 5
[13 empty] | 010101040201 |  | 0101010402 |  | 6
[13 empty] | 010101040202 |  | 0101010402 |  | 6
[13 empty] | 0102 |  | 01 |  | 2
[13 empty] | 010201 |  | 0102 |  | 3
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공사비내역서
[재이용수 공급설비 보완 및 노후펌프 교체 공사]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
Ⅰ. 관급자재비(펌프) | [15 empty] | 0101010101
용수공급펌프(횡축편흡입펌프) | Φ65 x 50 x 0.3㎥/min × 9mH 1.5kW x 380V | 대 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E60749373EE8AE7C5C7593BB78594 |  |  | 0101010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010101015E60749373EE8AE7C5C7593BB78594 | 1010
탈취기순환펌프(횡축편흡입펌프) | Φ100 x 80 x 1.54㎥/min × 16mH 7.5kW x 380V | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
용수공급펌프(횡축편흡입펌프) | Φ150 x 2.5㎥/min × 15mH 1.5kW x 380V | 대 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
2. 하수찌꺼기시설 용수공급 펌프 및 배관 설치 |  | 식 | 1 | [12 empty] | 010101010301
① 배관설치공사(50A)
PIPE(STS 304) | 50A×2.8t | M | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9819ED |  |  | 010101010301 | F | F | T | [26 empty] | 0101010103015E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9819ED | 1075
90˚ ELBOW(STS 304) | 50A | EA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F981A8D |  |  | 010101010301 | F | F | T | [26 empty] | 0101010103015E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F981A8D | 1077
TEE(STS 304) | 50A | EA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F981F0E |  |  | 010101010301 | F | F | T | [26 empty] | 0101010103015E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F981F0E | 1079
FLANGE(STS 304,10K) | 50A | EA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A4682F1090 |  |  | 010101010301 | F | F | T | [26 empty] | 0101010103015E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A4682F1090 | 1082
REDUCER(STS304) | 100 x 50A, 10K 용접식 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F992286 |  |  | 010101010301 | F | F | T | [26 empty] | 0101010103015E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F992286 | 1083
BALL VALVE(스텐인레스) | 50A, 10K | EA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F992550 |  |  | 010101010301 | F | F | T | [26 empty] | 0101010103015E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F992550 | 1086
CHECK VALVE(스테인레스) | 50A, 10K | EA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F99267F |  |  | 010101010301 | F | F | T | [26 empty] | 0101010103015E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F99267F | 1087
FLX.JOINT(스테인레스) | 50A, 10K | EA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F992707 |  |  | 010101010301 | F | F | T | [26 empty] | 0101010103015E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F992707 | 1088
스테인레스강관 배관 설치 | 50A | m당 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E2F34B0A38A84099DD650F167043C |  |  | 010101010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101010103015E2F34B0A38A84099DD650F167043C | 1092
스테인레스강관 용접접합 | 50A | 개소 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E2F34B0A38A84099DD650F16706E9 |  |  | 010101010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101010103015E2F34B0A38A84099DD650F16706E9 | 1093
스테인레스강관 용접접합 | 100A | 개소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E2F34B0A38A84099DD650F127A1B5 |  |  | 010101010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101010103015E2F34B0A38A84099DD650F127A1B5 | 1095
펌프설치 | 1.5KW이하 | 대 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E2F34B0A38A84099DD650F14751DE |  |  | 010101010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101010103015E2F34B0A38A84099DD650F14751DE | 1098
펌프설치 | 7.5KW이하 | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E2F34B0A38A84099DD650F1475640 |  |  | 010101010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101010103015E2F34B0A38A84099DD650F1475640 | 1099
펌프철거 | 7.5KW이하, 설치품의 40% | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E2F34B0A38A84099DD650F107F000 |  |  | 010101010301 | T | F | F | [26 empty] | 0101010103015E2F34B0A38A84099DD650F107F000 | 1102
구멍뚫기(벽체) | T=100, D=300 | 개소 | 3
밸브설치 | 50A | 개 | 8
플렉시블컨넥터 설치 | 50A | 개 | 4
밸브취부 | 50A | 개 | 8
플랜지취부 | 50A | 개 | 20
기존판넬 개량 | W800 x H1800 x D400 | 면 | 1
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
② 잡철물제작설치(STS) 간단 | [15 empty] | 010101010302
ㄱ형강(STS304) | 65x65x6t | KG | 25 | [9 empty] | 5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9AC671 |  |  | 010101010302 | F | F | T | [26 empty] | 0101010103025E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9AC671 | 1104
열연강판(STS304) | PL - 6T | KG | 15 | [9 empty] | 5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9AC554 |  |  | 010101010302 | F | F | T | [26 empty] | 0101010103025E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9AC554 | 1105
ANCHOR BOLT/NUT | M12 x 160L | SET | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9AC3AC |  |  | 010101010302 | F | F | T | [26 empty] | 0101010103025E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9AC3AC | 1106
U-Bolt/Nut (STS304) | 50A | SET | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9AC44E |  |  | 010101010302 | F | F | T | [26 empty] | 0101010103025E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9AC44E | 1107
잡철물제작설치(STS) | 간단 | TON | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E2F34B0A38A84099DD650F1179C71 |  |  | 010101010302 | T | F | F | [26 empty] | 0101010103025E2F34B0A38A84099DD650F1179C71 | 1109
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
3. 재이용수 공급 배관 설치 및 노후 펌프교체 |  | 식 | 1
① 배관설치공사(150A)
PIPE(STS 304) | 150A×2.8t | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90˚ ELBOW(STS 304) | 150A | EA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLANGE(STS 304,10K) | 150A | EA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
게이트밸브(주강제) | D150mm(10kg/㎠) | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
게이트밸브(주강제) | D50mm(10kg/㎠) | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
스테인레스강관 배관 설치 | 150A | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
스테인레스강관 용접접합 | 150A | 개소 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
펌프설치 | 11KW이하 | 대 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
펌프철거 | 11KW이하, 설치품의 40% | 대 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
게이트밸브설치 | 150A | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
② 잡철물제작설치(STS) 간단
ㄱ형강(STS304) | 65x65x6t | KG | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
열연강판(STS304) | PL - 6T | KG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANCHOR BOLT/NUT | M12 x 160L | SET | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U-Bolt/Nut (STS304) | 150A | SET | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
잡철물제작설치(STS) | 간단 | TON | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 일위대가목록
일 위 대 가 목 록
[재이용수 공급설비 보완 및 노후펌프 교체 공사]
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 합 계 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 번 호 | 비 고 | 노임계수 | 할증 | 품셈개요 | 장비일위
5E2F34B0A38A84099DD650F167043C | 스테인레스강관 배관 설치 | 50A | m당 | 0 | 0 | 0 | 0
5E2F34B0A38A84099DD650F127A7DE | 스테인레스강관 용접접합 | 50A | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0
5E2F34B0A38A84099DD650F127A0AE | 스테인레스강관 알곤용접 재료 | 50A | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0
5E2F34B0A38A84099DD650F127A7DE | 스테인레스강관 용접접합 | 100A | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0
5E2F34B0A38A84099DD650F127A0AE | 스테인레스강관 알곤용접 재료 | 100A | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0
5E2F34B0A38A84099DD650F1179C71 | 잡철물제작설치(STS) 50A | 간단 | TON | 0 | 0 | 0 | 0
5E607493037A87390E1151BA8738E2 | 펌프설치 | 1.5KW이하 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
5E607493037A87390E1151BA873C58 | 펌프설치 | 7.5KW이하 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
| 펌프철거 | 7.5KW이하, 설치품의 40% | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
| 구멍뚫기(벽체) | T=100, D=300 | 개소 | 751 | 0 | 0 | 751
| 밸브설치 | 50A | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
| 플렉시블컨넥터 설치 | 50A | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
| 밸브취부 | 50A | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
| 플랜지취부 | 50A | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
| 스테인레스강관 배관 설치 | 150A | m당 | 0 | 0 | 0 | 0
| 스테인레스강관 용접접합 | 150A | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0
| 스테인레스강관 알곤용접 재료 | 150A | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0
| 펌프설치 | 11KW이하 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
| 펌프철거 | 11KW이하, 설치품의 40% | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
| 잡철물제작설치(STS) 150A | 간단 | TON | 0 | 0 | 0 | 0

## 일위대가
일 위 대 가 표
[재이용수 공급설비 보완 및 노후펌프 교체 공사]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고 | 일위대가 | 품목코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | 할증적용 | 할증저장 | 할증율 | HAL1 | HAL2 | HAL3 | 자재구분 | 일위대가+자재 | 장비일위 | 설정
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
스테인레스강관 배관 50A m당 (건설공사 표준품셈 기계설비Ⅱ 1-1-2) | [12 empty] | 5E2F34B0A38A84099DD650F167043C
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E2F34B0A38A84099DD650F167043C | 5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCC62 | F | F | T | [18 empty] | 5E2F34B0A38A84099DD650F167043C5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCC62 | bar: JUK1
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E2F34B0A38A84099DD650F167043C | 5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF3C | F | F | T | [18 empty] | 5E2F34B0A38A84099DD650F167043C5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF3C | bar: JUK1
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E2F34B0A38A84099DD650F167043C | 5FB6A450533C8EB618B15961D70B1 | F | F | F | 1 | 2 | 0.03 | [15 empty] | 5E2F34B0A38A84099DD650F167043C5FB6A450533C8EB618B15961D70B1
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
스테인레스강관 용접접합 50A 개소당 (건설공사 표준품셈 기계설비Ⅱ 1-1-2) | [12 empty] | 5E2F34B0A38A84099DD650F167043C
용접공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E2F34B0A38A84099DD650F167043C | 5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCE1B | F | F | T | [18 empty] | 5E2F34B0A38A84099DD650F167043C5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCE1B | bar: JUK1
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
스테인레스강관 알곤용접 소모재료 50A 개소당 (건설공사 표준품셈 기계설비Ⅱ 1-1-2) | [12 empty] | 5E2F34B0A38A84099DD650F127A7DE
용접봉 | AWS E308L-16 Φ3.2 | KG | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E2F34B0A38A84099DD650F127A7DE | 5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9BED0B | F | F | T | [18 empty] | 5E2F34B0A38A84099DD650F127A7DE5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9BED0B
알곤 | 압축가스 | ℓ | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E2F34B0A38A84099DD650F127A7DE | 5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9BEA47 | F | F | T | [18 empty] | 5E2F34B0A38A84099DD650F127A7DE5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9BEA47
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
스테인레스강관 용접접합 100A 개소당 (건설공사 표준품셈 기계설비Ⅱ 1-1-2) | [12 empty] | 5E2F34B0A38A84099DD650F167043C
용접공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E2F34B0A38A84099DD650F167043C | 5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCE1B | F | F | T | [18 empty] | 5E2F34B0A38A84099DD650F167043C5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCE1B | bar: JUK1
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
스테인레스강관 알곤용접 소모재료 100A 개소당 (건설공사 표준품셈 기계설비Ⅱ 1-1-2) | [12 empty] | 5E2F34B0A38A84099DD650F127A0AE
용접봉 | AWS E308L-16 Φ3.2 | KG | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E2F34B0A38A84099DD650F127A0AE | 5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9BED0B | F | F | T | [18 empty] | 5E2F34B0A38A84099DD650F127A0AE5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9BED0B
알곤 | 압축가스 | ℓ | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E2F34B0A38A84099DD650F127A0AE | 5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9BEA47 | F | F | T | [18 empty] | 5E2F34B0A38A84099DD650F127A0AE5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9BEA47
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
스테인레스강관 배관 150A m당 (건설공사 표준품셈 기계설비Ⅱ 1-1-2) | [12 empty] | 5E2F34B0A38A84099DD650F1179C71
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E2F34B0A38A84099DD650F1179C71 | 5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9BED0B | F | F | T | [18 empty] | 5E2F34B0A38A84099DD650F1179C715E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9BED0B
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E2F34B0A38A84099DD650F1179C71 | 5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9BEA46 | F | F | T | [18 empty] | 5E2F34B0A38A84099DD650F1179C715E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9BEA46
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E2F34B0A38A84099DD650F1179C71 | 5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9BE6D3 | F | F | T | [18 empty] | 5E2F34B0A38A84099DD650F1179C715E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9BE6D3
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5E2F34B0A38A84099DD650F1179C71 | 5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF36 | F | F | T | [18 empty] | 5E2F34B0A38A84099DD650F1179C715E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF36 | bar: JUK1
[13 empty] | 5E2F34B0A38A84099DD650F1179C71 | 5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF3D | F | F | T | [18 empty] | 5E2F34B0A38A84099DD650F1179C715E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF3D | bar: JUK1
스테인레스강관 용접접합 150A 개소당 (건설공사 표준품셈 기계설비Ⅱ 1-1-2) | [12 empty] | 5E2F34B0A38A84099DD650F1179C71 | 5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCE1B | F | F | T | [18 empty] | 5E2F34B0A38A84099DD650F1179C715E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCE1B | bar: JUK1
용접공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E2F34B0A38A84099DD650F1179C71 | 5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF3C | F | F | T | [18 empty] | 5E2F34B0A38A84099DD650F1179C715E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF3C | bar: JUK1
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5E2F34B0A38A84099DD650F1179C71 | 5FB6A450533C8EB618B15961D70B1 | F | F | F | 1 | 2 | 0.03 | [15 empty] | 5E2F34B0A38A84099DD650F1179C715FB6A450533C8EB618B15961D70B1
[13 empty] | TOTAL | TOTAL
스테인레스강관 알곤용접 소모재료 150A 개소당 (건설공사 표준품셈 기계설비Ⅱ 1-1-2)
용접봉 | AWS E308L-16 Φ3.2 | KG | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E607493037A87390E1151BA8738E2
알곤 | 압축가스 | ℓ | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E607493037A87390E1151BA8738E2 | 5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCABF | F | F | T | [18 empty] | 5E607493037A87390E1151BA8738E25E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCABF
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5E607493037A87390E1151BA8738E2 | 5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF3D | F | F | T | [18 empty] | 5E607493037A87390E1151BA8738E25E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF3D
[13 empty] | 5E2F34B0A38A84099DD650F1179A43 | 5FB6A450533C8EB618B15961D70B1 | F | F | F | 1 | 2 | 0.03 | [15 empty] | 5E2F34B0A38A84099DD650F1179A435FB6A450533C8EB618B15961D70B1
[13 empty] | TOTAL | TOTAL
5E607493037A87390E1151BA873C58
[13 empty] | 5E607493037A87390E1151BA873C58 | 5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCABF | F | F | T | [18 empty] | 5E607493037A87390E1151BA873C585E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCABF
[13 empty] | 5E607493037A87390E1151BA873C58 | 5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF3D | F | F | T | [18 empty] | 5E607493037A87390E1151BA873C585E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF3D
[13 empty] | TOTAL | TOTAL
5E607493037A87390E1151BA873C58
[13 empty] | 5E607493037A87390E1151BA873C58 | 5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCABF | F | F | T | [18 empty] | 5E607493037A87390E1151BA873C585E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCABF
잡철물제작설치(STS) 간단 TON당 (건설공사 표준품셈 기계설비 Ⅱ 1-9) | [12 empty] | 5E607493037A87390E1151BA873C58 | 5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF3D | F | F | T | [18 empty] | 5E607493037A87390E1151BA873C585E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF3D
용접봉 | AWS E308L-16 Φ3.2 | KG | 18.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E607493037A87390E1151BA873C58 | 5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF3D | F | F | T | [18 empty] | 5E607493037A87390E1151BA873C585E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF3D
산소 | 압축가스 | ℓ | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TOTAL | TOTAL
아세틸렌 |  | ℓ | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
철공 | 일반공사 직종 | 인 | 27.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E607493037A87390E1151BA873C58
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E607493037A87390E1151BA873C58 | 5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCABF | F | F | T | [18 empty] | 5E607493037A87390E1151BA873C585E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCABF
용접공 | 일반공사 직종 | 인 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E607493037A87390E1151BA873C58 | 5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF3D | F | F | T | [18 empty] | 5E607493037A87390E1151BA873C585E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF3D
특별인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TOTAL | TOTAL
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5E607493037A87390E1151BA873C58
[13 empty] | 5E607493037A87390E1151BA873C58 | 5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCABF | F | F | T | [18 empty] | 5E607493037A87390E1151BA873C585E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCABF
펌프설치 1.5KW이하 대당 (건설공사 표준품셈 기계설비 Ⅱ 1-6-1) | [12 empty] | 5E607493037A87390E1151BA873C58 | 5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF3D | F | F | T | [18 empty] | 5E607493037A87390E1151BA873C585E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF3D
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TOTAL | TOTAL
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5E607493037A87390E1151BA873C58 | 5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCABF | F | F | T | [18 empty] | 5E607493037A87390E1151BA873C585E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCABF
[13 empty] | 5E607493037A87390E1151BA873C58 | 5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF3D | F | F | T | [18 empty] | 5E607493037A87390E1151BA873C585E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF3D
펌프설치 7.5KW이하 대당 (건설공사 표준품셈 기계설비 Ⅱ 1-6-1) | [12 empty] | TOTAL | TOTAL
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5E607493037A87390E1151BA873C58 | 5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCABF | F | F | T | [18 empty] | 5E607493037A87390E1151BA873C585E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCABF
[13 empty] | 5E607493037A87390E1151BA873C58 | 5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF3D | F | F | T | [18 empty] | 5E607493037A87390E1151BA873C585E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF3D
펌프설치 11KW이하 대당 (건설공사 표준품셈 기계설비 Ⅱ 1-6-1) | [12 empty] | TOTAL | TOTAL
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5E607493037A87390E1151BA873C58 | 5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCABF | F | F | T | [18 empty] | 5E607493037A87390E1151BA873C585E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCABF
[13 empty] | 5E607493037A87390E1151BA873C58 | 5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF3D | F | F | T | [18 empty] | 5E607493037A87390E1151BA873C585E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF3D
배관을 위한 구멍뚫기(벽체) 개소당 (건설공사 표준품셈 기계설비 Ⅱ 1-8) | [12 empty] | TOTAL | TOTAL
착암공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
코어드릴 사용시간 |  | hr | 1.87 | 402 | 751 | 0 | 0 |  | 0 | 402 | 751 |  | 5E607493037A87390E1151BA873C58 | 5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCABF | F | F | T | [18 empty] | 5E607493037A87390E1151BA873C585E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCABF
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 751 |  | 0 |  | 0 |  | 751 |  | 5E607493037A87390E1151BA873C58 | 5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF3D | F | F | T | [18 empty] | 5E607493037A87390E1151BA873C585E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF3D
[13 empty] | TOTAL | TOTAL
펌프철거 7.5KW이하 대당 (건설공사 표준품셈 기계설비 Ⅱ 1-5)
기계설비공 | 설치품의 40% | 인 | 0.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
보통인부 | 설치품의 40% | 인 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
펌프철거 11KW이하 대당 (건설공사 표준품셈 기계설비 Ⅱ 1-5)
기계설비공 | 설치품의 40% | 인 | 0.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
보통인부 | 설치품의 40% | 인 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
밸브설치 개당 (건설공사 표준품셈 기계설비 Ⅱ 1-2-1)
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
플랙시블커넥터설치 개당 (건설공사 표준품셈 기계설비 Ⅱ 1-2-3)
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
밸브 취부 개당 (건설공사 표준품셈 기계설비 Ⅲ 1-1-3)
플랜트배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
특별인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
플랜지 취부 개당 (건설공사 표준품셈 기계설비 Ⅲ 1-1-4)
플랜트배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
특별인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 단가대비표
단 가 대 비 표
[재이용수 공급설비 보완 및 노후펌프 교체 공사]
코 드 | 품 명 | 규격 | 단위 | 재 료 비 | [10 empty] | 노 무 비 | 경 비 |  |  |  |  | 경 비 | 번 호 | 비 고 | 품목구분 | 노임구분 | 소수점처리 | 자재구분
|  |  |  | 물가정보 | PAGE | 견적가1 | PAGE | 견적가2 | PAGE | 거래가격 | PAGE | 조사가격 | PAGE | 적용단가 |  | 물가정보 | 물가자료 | 유통물가 | 거래가격 | 조사가격
5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9819ED | PIPE(STS 304) | 50A×2.8t | M
5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9818DE | 90˚ ELBOW(STS 304) | 50A | EA
5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F981A8D | TEE(STS 304) | 50A | EA
5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F981A8C | FLANGE(STS 304,10K) | 50A | EA
5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F981F0E | REDUCER(STS304) | 100 x 50A, 10K 용접식 | EA
5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F981F09 | BALL VALVE(SSC13) | 50A, 10K | EA
5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F992286 | CHECK VALVE(SSC13) | 50A, 10K | EA
5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F992287 | FLX.JOINT(SSC13) | 50A, 10K | EA
5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9AC671 | ㄱ형강(STS304) | 65x65x6t | KG
5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9AC554 | 열연강판(STS304) | PL - 6T | KG
5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9AC44E | U-Bolt/Nut (STS304) | 50A | SET
5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9AC3AC | ANCHOR BOLT/NUT(STS304) | M12 x 150L | SET
5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9BED0B | 용접봉 | KST D309-16 Φ3.2 | KG
5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9BEA4F | STS BOLT/NUT | M16×60L | 조
5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9BEA49 | 가솔린 | 무연 | ℓ
5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9BEA46 | 산소 | 압축가스 | ℓ
5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9BEA47 | 알곤 | 압축가스 | ℓ
5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9BE883 | GASKET | 3.2t×50A 이하 | EA
5E93043EF3CE84C3EE1B517D9756A50F9BE6D3 | 아세틸렌 |  | ℓ
5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF3D | 보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | [20 empty] | B
5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF3C | 특별인부 | 일반공사 직종 | 인 | [20 empty] | B
5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCF36 | 철공 | 일반공사 직종 | 인 | [20 empty] | B
5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCE1B | 용접공 | 일반공사 직종 | 인 | [20 empty] | B
5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCD7B | 도장공 | 일반공사 직종 | 인 | [20 empty] | B
5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCC62 | 배관공 | 일반공사 직종 | 인 | [20 empty] | B
5E7034CAF32D869B32BB5DED8727D74D6DCABF | 기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | [20 empty] | B
| 플랜트배관공 | 일반공사 직종 | 인
| 착암공 | 일반공사 직종 | 인
5E60749373EE8AE7C5C7593BB78594 | 기존 판넬 개량 | W500 x H1800 x D400 | 면
| 용수공급펌프(횡축편흡입펌프) | Φ65 x 50 x 0.3㎥/min × 9mH 1.5kW x 380V | 대
| 탈취기순환펌프(횡축편흡입펌프) | Φ100 x 80 x 1.54㎥/min × 16mH 7.5kW x 380V | 대
| 용수공급펌프(횡축편흡입펌프) | Φ150 x 2.5㎥/min × 15mH 1.5kW x 380V | 대
| 전동기 | 11kW x 380V | 대
| 게이트밸브(주강제) | D150mm(10kg/㎠) | 개
| 게이트밸브(주강제) | D50mm(10kg/㎠) | 개
| PIPE(STS 304) | 150A×2.8t | M
| 90˚ ELBOW(STS 304) | 150A | EA
| FLANGE(STS 304,10K) | 150A | EA

## 도면
건조탈취기 노후순환펌프 교체 위치도
조작반
○ 열교환기용 용수공급펌프설치
- 공급라인 : 탈수동 지하 여과수조 →
하수찌꺼기시설 열교환기 배관(약 56M)
- 수중펌프 : 횡축 편흡입 원심펌프,
Φ65×50ⅹ0.30m3/min×9mH×2.0kw x 2대
GC200, SSC13, STS304
※ 기존 조작반 재사용(판넬 수정)
(전자접촉기 및 ON/OFF스위치 설치)
○ 바닥천공 (지하실 <-> 1층)
○ 벽면천공(탈수동->부숙토)
○ 건조탈취기 노후순환펌프 교체
- 1.54m3/min(7.5KW x 4P 16mH) X 1대