## 구입내역
2022년 수질분석실 시약, 유리기구류 및 소모품류 구입 내역
구분 |  | 품명 | 규격 | 단위
수량
합 계(68종) |  |  |  |  | 1111
소 계(27종) |  |  |  |  | 238
시약류 | 1 | 과황산칼륨 | MERCK, 1kg, 특급(1.05091.1000) | ea | 10
| 2 | 과황산칼륨 | MERCK, 250g, 질소분석용(1.05092.0250) | ea | 12
| 3 | 0.1N-수산나트륨 | yacuri, 1L, 특급(37414) | ea | 30
| 4 | 0.1N-과망간산칼륨 | yacuri, 1L, 특급(37403) | ea | 60
| 5 | 아황산나트륨 | junsei,1Kg,특급(분말)(12590S0350) | ea | 1
| 6 | 인산 | junsei,1Kg,특급(84045-0350) | ea | 2
| 7 | 아자이드화나트륨 | junsei,500g,특급(10195-0301) | ea | 1
| 8 | 황산망간 5수화물 | junsei,500g,특급(분말)(83590S0301) | ea | 1
| 9 | 요오드화칼륨 | junsei,500g,특급(분말)(80090S0301) | ea | 1
| 10 | 인산수소칼륨 | junsei,500g,특급(분말)(84120S0301) | ea | 1
| 11 | 인산이수소칼륨 | junsei,500g,특급(분말)(84185S0301) | ea | 1
| 12 | 인산일수소나트륨 | junsei,1Kg,특급(분말)(84125S0350) | ea | 1
| 13 | 염화암모늄 | junsei,500g,특급(분말)(18075S0301) | ea | 1
| 14 | 황산마그네슘 7수화물 | junsei,1Kg,특급(분말)(83580S0350) | ea | 1
| 15 | 염화칼슘 | junsei,500g,95%,특급(18235S0301) | ea | 1
| 16 | 데속시콜레이트 아갈 | BD Difco, 500g(227310) | ea | 28
| 17 | 수산화나트륨 | 1L, MERCK, 1.06462.1000 | ea | 3
| 18 | 염산 | 1kg, GR, JUNSEI, 20010S0350 | ea | 10
| 19 | 질산칼륨 | 1kg, GR, JUNSEI, 37395-0301 | ea | 1
| 20 | 황산 | 1kg, 99%, GR, JUNSEI,83010S0350 | ea | 50
| 21 | 황산은 | 500g, GR, JUNSEI, 83205S0301 | ea | 16
| 22 | 질산나트륨 | 500g, GR, JUNSEI, 37515-0301 | ea | 1
| 23 | BOD Standard solution | HACH, 1486510 | ea | 1
| 24 | TOC Standard solution | WC-TOC-10X-1, 1000mg/L, 100mL | ea | 1
| 25 | TOC Standard solution | WC-TIC-10X-1, 1000mg/L, 100mL | ea | 1
| 26 | Nitrate ion standard solution | 100mL, 1000ppm, 28628-23 | ea | 1
| 27 | Phosphate ion standard solution | 100mL, 1000ppm, 32964-23 | ea | 1
소 계(11종) |  |  |  |  | 55
유리기구류 | 1 | 메스실린더 | 50ml, A급, Witeg, WI.3715005 | ea | 5
| 2 | 메스실린더 | 100ml, A급, Witeg, WI.3715010 | ea | 5
| 3 | 홀 피펫 | 5ml, AS급, Witeg, WI.3535050 | ea | 5
| 4 | 홀 피펫 | 10ml, AS급, Witeg, WI.3535100 | ea | 5
| 5 | 홀 피펫 | 20ml, AS급, Witeg, WI.3535200 | ea | 5
| 6 | 홀 피펫 | 30ml, AS급, Witeg, WI.3535300 | ea | 5
| 7 | 홀 피펫 | 50ml, AS급, Witeg, WI.3535500 | ea | 5
| 8 | 메스 피펫 | 5ml, AS급, Witeg, WI.3510505 | ea | 5
| 9 | 메스 피펫 | 10ml, AS급, Witeg, WI.3510710 | ea | 5
| 10 | 메스 피펫 | 20ml, AS급, Witeg, WI.3510810 | ea | 5
| 11 | 메스 피펫 | 25ml, AS급, Witeg, WI.3510910 | ea | 5
소 계(30종) |  |  |  |  | 818
소모품류 | 1 | 알루미늄디쉬 | Ø57*16mm, 100ea/pk, D57-100 | pk | 5
| 2 | 알루미늄디쉬 | Ø70*15mm, 100ea/pk, D70-100 | pk | 5
| 3 | 페트리디쉬 | Ø90*15mm, 500ea/pk, DH.W30015 | pk | 3
| 4 | GF/C 여지 | Ø47mm, 100/pk, Whatman, WM.1822047 | pk | 80
| 5 | 킴와이프스 | 중형, 30pk/box, 41117 | ea | 10
| 6 | 와이프올 | 소형, 24pk/box, 41705 | ea | 10
| 7 | 증류수 Prefilter | LAB DUO 200 | ea | 15
| 8 | 증류수 A/C Filter | LAB DUO 200 | ea | 15
| 9 | 증류수 RO Membrane | LAB DUO 200 | ea | 1
| 10 | 다용도 바가지 | 막대포함 | ea | 10
| 11 | pH 페이퍼 | 1~11, Univ, ADVANTEC, 10ea/pk | ea | 2
| 12 | 니트릴 장갑 | S, Supreno, 100ea/pk | pk | 3
| 13 | 니트릴 장갑 | M, Supreno, 100ea/pk | pk | 5
| 14 | 니트릴 장갑 | L, Supreno , 100ea/pk | pk | 5
| 15 | 멸균 PET 광구 검채병 | 150ml, SL.Bot3131, 250ea/box | ea | 4
| 16 | 멸균 PET 광구 검채병 | 500ml, SL.Bot3133, 100ea/box | ea | 60
| 17 | 광구병 | 1L, Ø98*h183, SL.Bot2134 | ea | 30
| 18 | 사각채수병 | 2L, BT1525-2000 | ea | 50
| 19 | 무균채수병 | 2L, 100ea/box, SL.Bot3142 | pk | 65
| 20 | 무균채수병 | 4L, 65ea/box, SL.Bot3143 | pk | 4
| 21 | 생수병 페트병 | 1.8L | ea | 300
| 22 | 플라스틱 메스실린더 | 1000ml, PMP, KA.1576 | ea | 10
| 23 | 보트형웨잉디쉬 | 140ml, 250ea/pk, SP.D251.2 | ea | 2
| 24 | PVC Palm coated 글러브 | 215*90, 10pair/pk | pk | 50
| 25 | PVC Whole coated 글러브 | 240*105, 10pair/pk | pk | 50
| 26 | flexible discharge tube | 10mm, 708132 | ea | 3
| 27 | 플라스틱 손잡이비커 | 1000mL, SL.Be3116 | ea | 5
| 28 | 플라스틱 손잡이비커 | 3000mL, SL.Be3118 | ea | 5
| 29 | 일회용 마스크 | KF94, 20ea/pk 대형 | pk | 10
| 30 | Biohazard bag | 40*60cm(200매)40*60cm, Y6.B004, 200ea/box | box | 1